|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Промышленные измерения и автоматизация» |
| --- | --- |

Нижеприведенные данные необходимы для правильного выбора преобразователя расхода жидкости турбинного серии НТМ в соответствии с назначением, условиями применения и для определения параметров его калибровки

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ТУРБИННОГО СЕРИИ НТМ / HTM flow meter questionnaire

| 1 | Данные заказчика / Customer and project |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Предприятие / Customer |  |
| 1.2 | Почтовый адрес / Post address |  |
| 1.3 | E-mail, Web-сайт |  |
| 1.4 | Тел/факс / Tel/Fax |  |
| 1.5 | Конечный пользователь / End user |  |
| 1.6 | Название проекта и место установки / Project name and installation place |  |

| 2 | Узел учета / Metering skid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип узла учёта / Metering skid type | Коммерческий / Commercial |  |
|  |  | Некоммерческий / Uncommercial |  |
| 2.2 | Количество расходомеров / Flow meters number |  |  |
| 2.3 | Уровень достоверности измерения / Measurement confidence level | 1 датчик / 1 sensor |  |
|  |  | 2 датчика / 2 sensors |  |
|  |  | 3 датчика / 3 sensors |  |
| 2.4 | Вид исполнения по взрывозащите / Explosion proof construction | Взрывонепроницаемая оболочка / Explosion proof casing (1ExdIICT5Gb) |  |
|  |  | Не взрывозащищённое исполнение / Plain |  |

| 3 | Измерение объёмного расхода / Volumetric flow measurement |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Обычная точность измерения в рабочих условиях / Accuracy level - Standard |  |
| 3.2 | Повышенная точность измерения в рабочих условиях / Accuracy level –Particular accuracy |  |

| 4 | Параметры жидкости / Liquid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Рабочая жидкость / Operating fluid |  |  |
| 4.2 | Агрессивные примеси / Aggressive contaminants |  |  |
| 4.3 | Концентрация агрессивных примесей / Aggressive contaminants concentration |  | % |
| 4.4 | Размер частиц механических примесей / Dimension of solid particles |  | мкм/ micron |
| 4.5 | Предельная концентрация механических примесей / Critical solids concentration |  | % |
| 4.6 | Содержание воды / H2O content |  | % |
| 4.7 | Содержание свободного газа / Free gas concentration |  | % |

| 5 | Условия измерения / Measurement conditions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Место установки преобразователя расхода / Installation type | Помещение / Indoor |  |
|  |  | Навес / Shed |  |
|  |  | Открытое пространство / Outdoor |  |
| 5.2 | Наименование технологической установки / Name of processing unit |  |  |
| 5.3 | Температура окружающего воздуха в месте установки преобразователя расхода / Ambient temperature | T мин / T min = °С; T ном / T nom = °С; T макс / T max = °С |  |
| 5.4 | Температура измеряемой жидкости / Operating fluid temperature | T мин / T min = °С; T ном / T nom = °С; T макс / T max = °С |  |
| 5.5 | Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях / Flow at operating conditions | Q мин / Q min = м3/час / m3/h; Q ном / Q nom = м3/час / m3/h; Q макс / Q max = м3/час / m3/h |  |
| 5.6 | Рабочее избыточное давление жидкости / Fluid excess pressure | Р мин / P min = МПа / MPa; Р ном / P nom = МПа / MPa; Р макс / P max = МПа / MPa |  |
| 5.7 | Условное давление для преобразователя расхода / Flow meter rated pressure | PN = 1,6 МПа / MPa |  |
|  |  | РN = 2,5 МПа / MPa |  |
|  |  | PN = 4,0 МПа / MPa |  |
|  |  | PN = 6,3 МПа / MPa |  |
|  |  | PN = 10 МПа / MPa |  |
|  |  | PN = 16 МПа / MPa |  |
| 5.8 | Кинематическая вязкость измеряемой жидкости при температурах по п.5.4 / Fluid kinematic viscosity at temperatures p.5.4 | ν (при T мин) at T min = сСт / cSt; ν (при T ном) at T nom = сСт / cSt; ν (при T макс) at T max = сСт / cSt |  |
| 5.9 | Плотность измеряемой жидкости при температурах по п.5.4 / Fluid density at temperatures p.5.4 | ρ (при T мин) at T min = кг/м3 /kg/m3; ρ (при T ном) at T nom = кг/м3 /kg/m3; ρ (при T макс) at T max = кг/м3 /kg/m3 |  |

| 6 | Метрологические требования. Зависят от диапазонов расходов, вязкостей, плотностей, температур измеряемой жидкости / Metrological requirements Depends on flow range, viscosity, density, fluid temperature |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Требуемая допускаемая относительная погрешность измерения / Maximum permissible relative error |  | % |
| 6.2 | Точки калибровки (по требованию при необходимости) / Calibration points (if required/by demand) | Q1 = м3/час / m3/hr; Q2 = м3/час / m3/hr; Q3 = м3/час / m3/hr; Q4 = м3/час / m3/hr; Q5 = м3/час / m3/hr; Q6 = м3/час / m3/hr; Дополнительные точки / Additional points: |  |

| 7 | Данные присоединительного трубопровода / Connecting pipeline |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Наружный диаметр / Outer diameter |  |  |  |  | мм / mm |
| 7.2 | Толщина стенки / Wall thickness |  |  |  |  | мм / mm |
| 7.3 | Марка материала / Material |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Исполнение фланцев / Standard of performance flanges |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Исполнение фланцев по ГОСТ / According to GOST |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение 1 (плоский) / Type 1 (raced face) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение 3 (впадина) / Type 3 (tongue and groove) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение 5 (паз) / Type 5 (ring type joint) |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение 9 (паз) / Type 9 (ring type joint) |  |  |  |  |  |
|  | Другие – по согласованию с предприятием – изготовителем / Other confirmed by manufacturer |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Исполнение фланцев по ANSI B 16.5 / According to ANSI B 16.5 |  |  |  |  |  |
|  | Класс давления по ANSI / ANSI pressure range |  |  |  | Виды уплотнительных поверхностей / Flange facings |  |
|  | ANSI 150 |  | ANSI 300 |  | Плоская с соединительным выступом / Raced face (RF) |  |
|  | ANSI 600 |  | ANSI 900 |  | Впадина / Tongue and groove |  |
|  |  |  |  |  | Паз / Ring type joint (RTJ) |  |
|  | Другие – по согласованию с предприятием изготовителем / Other confirmed by manufacturer |  |  |  |  |  |

| 8 | Технологические данные преобразователя расхода / Engineering information |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Материал корпуса / Body material | Углеродистые стали / Carbon steel |  |
|  |  | Холодостойкие углеродистые низколегированные стали / Low temperature low-alloyed carbon steel |  |
|  |  | Коррозионностойкие стали / Stainless steel |  |
|  |  | Другие стали – по согласованию / Other |  |
| 8.2 | Материал ротора / Rotor material | Легкий сплав / Light alloy |  |
|  |  | Титан / Titanium |  |
| 8.3 | Установленный интерфейс магнитоиндукционного датчика / Sensor | 3-х проводный, / 3-wire OC, NPN (6 - 30 В, 20 мА) |  |
|  |  | 2-х проводный, Namur / 2-wire, Namur |  |
|  |  | Другой – по согласованию / Other |  |
| 8.4 | Распределительная коробка | Алюминиевый сплав / Aluminium |  |
|  |  | Нержавеющая сталь / Stainless steel |  |

| 9 | Дополнительная комплектация / Additional supply |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Ответные фланцы / Mating flanges |  |  |
| 9.2 | Прямой участок, 7d перед расходомером (без струевыпрямителя) / Straight 7d upstream (without flow straightener) |  |  |
| 9.3 | Струевыпрямитель / Flow straightener |  |  |
| 9.4 | Дополнительный комплект шпилек и гаек / Additional Bolts, nuts шт / pcs |  |  |
| 9.5 | Дополнительный комплект прокладок / Additional Gaskets шт / pcs |  |  |
| 9.7 | Комплект запасных частей и принадлежностей / Spares | Датчик / Sensor шт / pcs |  |
|  |  | Картридж в сборе / Cartridge _____ шт |  |
|  |  | Набор подшипников / Bearing set___шт |  |

| 10 | Прочие требования / Other requirements |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Желаемый срок поставки / Required delivery time |  |
| 10.2 | Дополнительные требования / Additional requirements |  |

| Опросный лист заполнил / Completed by | (Фамилия, имя, отчество / Full name) |
| --- | --- |
| Должность / Position: |  |
| Телефон / Tel: |  |
| E-mail: |  |
| Дата / Date: |  |
| Подпись / Signature: |  |