# Опросный лист

# для заказа на изготовление ИВК ИМЦ-07

# шкафное исполнение

# Заказчик: ________________________________________ Договор: ___________________

# Владелец: ____________________________________________________________________

# Место установки: _____________________________________________________________

# Проект: ______________________________________________________________________

# Конструктивное исполнение ИВК:

#  Исполнение 2: шкафное настенное, ширина шкафа 600 мм

#  Исполнение 3: шкафное напольное, ширина шкафа 600 мм

#  Исполнение 4: шкафное напольное с «горячим» резервом, ширина шкафа 600 мм

#  Исполнение 5: шкафное напольное с «горячим» резервом, ширина шкафа 800 мм

Конфигурация:

# Токовые входы: 			 Нет	 8	 16	 24	 32	 40	 48

# Импульсные входы: 		 Нет	 4	 8	 12	 16

# Входы для детекторов ТПУ:	 Нет	 4	 8	 12	 16

# Дискретные входы:			 Нет	 8	 16

# Дискретные выходы:		 Нет	 8	 16

# Токовые выходы:			 Нет	 2	 4

# Принтер: 				 Нет	 1

Подключаемое оборудование

Продукт:

#  Товарная нефть      Сырая нефть      Нефтепродукты        Другое  ______________

# Передача данных на верхний уровень:

# Подключение к сети Ethernet:    Нет   Есть

# Количество коммутаторов для подключения ИВК к сети:     Нет	 1	 2

# В АРМ оператора:    Нет   Есть

# Тип АРМ оператора: ____________________________________________________

# Интерфейс обмена данными:     RS232     RS485    Ethernet

# Протокол обмена данными:    Modbus ASCII    Modbus RTU    Modbus TCP

# В СДКУ:    Нет   Есть

# Интерфейс обмена данными:     RS232     RS485    Ethernet

# Протокол обмена данными:    Modbus ASCII    Modbus RTU    Modbus TCP

# В АСУ ТП:    Нет   Есть

# Интерфейс обмена данными:     RS232     RS485    Ethernet

# Протокол обмена данными:    Modbus ASCII    Modbus RTU    Modbus TCP

Блок измерительных линий (БИЛ):    Нет   Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в вх. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Давление в вх. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Температура в вых. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Давление в вых. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |

Рабочий преобразователь расхода (ПР):    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре ИЛ |  |  |  |  |

Контрольный преобразователь расхода (КПР):    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в КПР |  |  |  |  |
| Температура в КПР |  |  |  |  |
| Давление в КПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре ИЛ |  |  |  |  |

Блок измерения качества (БИК):     Нет   Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  |  |  |  |
| Температура в ПП |  |  |  |  |
| Давление в ПП |  |  |  |  |
| Содержание воды |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |
| Температура в вискозиметре |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |
| Содержание серы |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Пробоотбор в БИК:     Нет   Есть

Количество пробоотборников:    Один    Два   Другое _____

Тип пробоотборника: _______________________________________________________

Тип ВА пробоотборника: ____________________________________________________

Блок фильтров (БФ):    Нет   Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на входе БФ |  |  |  |  |
| Давление на выходе БФ |  |  |  |  |
| Перепад давления на БФ |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Стационарная ТПУ:    Нет   Есть

Тип ТПУ: _________________________________________________________________

Количество подключаемых СИКН:   Один     Два      Другое _______________

Количество направлений прохождения шара:    Одно     Два

Количество детекторов:   Два     Четыре

Управление ТПУ:    От ИВК       От ВА ТПУ       Ручное

Устройство пуска шара:   4-х кран    Кран-манипулятор        Другое ______________

Контроль протечек крана:    Нет   Есть      Тип сигнала  _________________________

Привод:    Нет   Есть       Тип привода:  ______________________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Температура на выходе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на выходе ТПУ |  |  |  |  |

# Передвижная ТПУ:    Нет   Есть

Тип ТПУ: _________________________________________________________________

Количество подключаемых СИКН:   Один     Два           Другое _______________

Количество направлений прохождения шара:    Одно     Два

Количество детекторов:   Два     Четыре

Управление ТПУ:    От ИВК       От ВА ТПУ       Ручное

Устройство пуска шара:   4-х кран    Кран-манипулятор    Другое ______________

Контроль протечек крана:    Нет   Есть      Тип сигнала  _________________________

Привод:    Нет   Есть       Тип привода:  ______________________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Температура на выходе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на выходе ТПУ |  |  |  |  |

# Стационарный компакт прувер:    Нет   Есть

Тип КП: ________________________________________

Количество подключаемых СИКН:    Один       Два          Другое _______________

Управление КП:       От ИВК         От ВА КП         Ручное

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в КП |  |  |  |  |
| Давление в КП |  |  |  |  |
| Температура планки крепления детекторов (инварового стержня) |  |  |  |  |

# Передвижной компакт прувер:    Нет   Есть

Тип КП: ________________________________________

Количество подключаемых СИКН:    Один       Два          Другое _______________

Управление КП:       От ИВК         От ВА КП         Ручное

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в КП |  |  |  |  |
| Давление в КП |  |  |  |  |
| Температура планки крепления детекторов (инварового стержня) |  |  |  |  |

# Стационарный эталонный преобразователь расхода (ЭПР):    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ЭПР |  |  |  |  |
| Температура в ЭПР |  |  |  |  |
| Давление в ЭПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Передвижной эталонный преобразователь расхода (ЭПР):    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ЭПР |  |  |  |  |
| Температура в ЭПР |  |  |  |  |
| Давление в ЭПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Стационарный компаратор:    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в компараторе |  |  |  |  |
| Температура в компараторе |  |  |  |  |
| Давление в компараторе |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Передвижной компаратор:    Нет   Есть

# ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

# УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

# Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в компараторе |  |  |  |  |
| Температура в компараторе |  |  |  |  |
| Давление в компараторе |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

# Стационарная поверочная установка ТПУ на базе мерника и ПР:    Нет   Есть

# ПР:    Тип ___________  Тип предусилителя: __________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Температура в нижней точке мерника |  |  |  |  |
| Температура в верхней точке мерника |  |  |  |  |

# Передвижная поверочная установка ТПУ на базе мерника и ПР:    Нет   Есть

# ПР:    Тип ___________  Тип предусилителя: __________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Температура в нижней точке мерника |  |  |  |  |
| Температура в верхней точке мерника |  |  |  |  |

Дополнительные средства измерений:

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сигналы состояния, аварийные и т.д. (тип сигнала – «сухой контакт»):

| Название сигнала | Название состояния при разомкнутом контакте | Название состояния при замкнутом контакте |
| --- | --- | --- |

Дополнительные требования:

# Заполнил     ________________________  /  _______________

# Контактный телефон _________________________________

# email _________________________________

# Дата заполнения   «______»  ____________________  20___ г.