Опросный лист

для заказа на изготовление ИВК ИМЦ-07

шкафное исполнение

Заказчик: ________________________________________ Договор: ___________________

Владелец: ____________________________________________________________________

Место установки: _____________________________________________________________

Проект: ______________________________________________________________________

Конструктивное исполнение ИВК:

( Исполнение 2: шкафное настенное, ширина шкафа 600 мм

( Исполнение 3: шкафное напольное, ширина шкафа 600 мм

( Исполнение 4: шкафное напольное с «горячим» резервом, ширина шкафа 600 мм

( Исполнение 5: шкафное напольное с «горячим» резервом, ширина шкафа 800 мм

Конфигурация:

Токовые входы: 			( Нет	( 8	( 16	( 24	( 32	( 40	( 48

Импульсные входы: 		( Нет	( 4	( 8	( 12	( 16

Входы для детекторов ТПУ:	( Нет	( 4	( 8	( 12	( 16

Дискретные входы:			( Нет	( 8	( 16

Дискретные выходы:		( Нет	( 8	( 16

Токовые выходы:			( Нет	( 2	( 4

Принтер: 				( Нет	( 1

Подключаемое оборудование

Продукт:

( Товарная нефть     ( Сырая нефть     ( Нефтепродукты        Другое  ______________

Передача данных на верхний уровень:

Подключение к сети Ethernet:   ( Нет  ( Есть

Количество коммутаторов для подключения ИВК к сети:    ( Нет	( 1	( 2

В АРМ оператора:   ( Нет  ( Есть

Тип АРМ оператора: ____________________________________________________

Интерфейс обмена данными:    ( RS232    ( RS485   ( Ethernet

Протокол обмена данными:   ( Modbus ASCII   ( Modbus RTU   ( Modbus TCP

В СДКУ:   ( Нет  ( Есть

Интерфейс обмена данными:    ( RS232    ( RS485   ( Ethernet

Протокол обмена данными:   ( Modbus ASCII   ( Modbus RTU   ( Modbus TCP

В АСУ ТП:   ( Нет  ( Есть

Интерфейс обмена данными:    ( RS232    ( RS485   ( Ethernet

Протокол обмена данными:   ( Modbus ASCII   ( Modbus RTU   ( Modbus TCP

Блок измерительных линий (БИЛ):   ( Нет  ( Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в вх. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Давление в вх. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Температура в вых. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |
| Давление в вых. коллекторе БИЛ |  |  |  |  |

Рабочий преобразователь расхода (ПР):   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре ИЛ |  |  |  |  |

Контрольный преобразователь расхода (КПР):   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в КПР |  |  |  |  |
| Температура в КПР |  |  |  |  |
| Давление в КПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре ИЛ |  |  |  |  |

Блок измерения качества (БИК):    ( Нет  ( Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность |  |  |  |  |
| Температура в ПП |  |  |  |  |
| Давление в ПП |  |  |  |  |
| Содержание воды |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |
| Температура в вискозиметре |  |  |  |  |
| Расход |  |  |  |  |
| Содержание серы |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Пробоотбор в БИК:    ( Нет  ( Есть

Количество пробоотборников:   ( Один   ( Два   Другое _____

Тип пробоотборника: _______________________________________________________

Тип ВА пробоотборника: ____________________________________________________

Блок фильтров (БФ):   ( Нет  ( Есть

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на входе БФ |  |  |  |  |
| Давление на выходе БФ |  |  |  |  |
| Перепад давления на БФ |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Стационарная ТПУ:   ( Нет  ( Есть

Тип ТПУ: _________________________________________________________________

Количество подключаемых СИКН:  ( Один    ( Два      Другое _______________

Количество направлений прохождения шара:   ( Одно    ( Два

Количество детекторов:  ( Два    ( Четыре

Управление ТПУ:   ( От ИВК      ( От ВА ТПУ      ( Ручное

Устройство пуска шара:  ( 4-х кран   ( Кран-манипулятор        Другое ______________

Контроль протечек крана:   ( Нет  ( Есть      Тип сигнала  _________________________

Привод:   ( Нет  ( Есть       Тип привода:  ______________________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Температура на выходе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на выходе ТПУ |  |  |  |  |

Передвижная ТПУ:   ( Нет  ( Есть

Тип ТПУ: _________________________________________________________________

Количество подключаемых СИКН:  ( Один    ( Два           Другое _______________

Количество направлений прохождения шара:   ( Одно    ( Два

Количество детекторов:  ( Два    ( Четыре

Управление ТПУ:   ( От ИВК      ( От ВА ТПУ      ( Ручное

Устройство пуска шара:  ( 4-х кран   ( Кран-манипулятор   ( Другое ______________

Контроль протечек крана:   ( Нет  ( Есть      Тип сигнала  _________________________

Привод:   ( Нет  ( Есть       Тип привода:  ______________________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на входе ТПУ |  |  |  |  |
| Температура на выходе ТПУ |  |  |  |  |
| Давление на выходе ТПУ |  |  |  |  |

Стационарный компакт прувер:   ( Нет  ( Есть

Тип КП: ________________________________________

Количество подключаемых СИКН:   ( Один      ( Два          Другое _______________

Управление КП:      ( От ИВК        ( От ВА КП        ( Ручное

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в КП |  |  |  |  |
| Давление в КП |  |  |  |  |
| Температура планки крепления детекторов (инварового стержня) |  |  |  |  |

Передвижной компакт прувер:   ( Нет  ( Есть

Тип КП: ________________________________________

Количество подключаемых СИКН:   ( Один      ( Два          Другое _______________

Управление КП:      ( От ИВК        ( От ВА КП        ( Ручное

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в КП |  |  |  |  |
| Давление в КП |  |  |  |  |
| Температура планки крепления детекторов (инварового стержня) |  |  |  |  |

Стационарный эталонный преобразователь расхода (ЭПР):   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ЭПР |  |  |  |  |
| Температура в ЭПР |  |  |  |  |
| Давление в ЭПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Передвижной эталонный преобразователь расхода (ЭПР):   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ЭПР |  |  |  |  |
| Температура в ЭПР |  |  |  |  |
| Давление в ЭПР |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Стационарный компаратор:   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в компараторе |  |  |  |  |
| Температура в компараторе |  |  |  |  |
| Давление в компараторе |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Передвижной компаратор:   ( Нет  ( Есть

- ТПР:                  Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- Объемный ПР: Тип ___________ Кол-во МИД: ____ Тип предусилителя: __________

- УЗР:                  Тип ___________ Тип ВА УЗР: _________________________________

- Массомер:        Тип ___________ Тип ВА массомера:  ___________________________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в компараторе |  |  |  |  |
| Температура в компараторе |  |  |  |  |
| Давление в компараторе |  |  |  |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  |  |  |

Стационарная поверочная установка ТПУ на базе мерника и ПР:   ( Нет  ( Есть

ПР:    Тип ___________  Тип предусилителя: __________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Температура в нижней точке мерника |  |  |  |  |
| Температура в верхней точке мерника |  |  |  |  |

Передвижная поверочная установка ТПУ на базе мерника и ПР:   ( Нет  ( Есть

ПР:    Тип ___________  Тип предусилителя: __________

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход в ПР |  |  |  |  |
| Температура в ПР |  |  |  |  |
| Давление в ПР |  |  |  |  |
| Температура в нижней точке мерника |  |  |  |  |
| Температура в верхней точке мерника |  |  |  |  |

Дополнительные средства измерений:

| Измеряемый параметр | Кол-во | Тип СИ | Диапазон измерений СИ | Тип выходного сигнала СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сигналы состояния, аварийные и т.д. (тип сигнала – «сухой контакт»):

| Название сигнала | Название состояния при разомкнутом контакте | Название состояния при замкнутом контакте |
| --- | --- | --- |

Дополнительные требования:

Заполнил     ________________________  /  _______________

Контактный телефон _________________________________

email _________________________________

Дата заполнения   «______»  ____________________  20___ г.